## Лист1
215736757.54
№ | Наименование | Ед. изм. | Партия | Завод | Склад | Количество | Год Выпуска | Стандартн Цена | Общ Стоим
1 | Комплект ВГУ-240/42,5-4 | ШТ | 0006963690 | 5000 | 1017 | 9 | 2022 | 205500 | 1849500
2 | Манометр МТИ 0-250кПа кл.0,6 | ШТ | 0006617540 | 2000 | 1035 | 4 | 2023 | 3758.36 | 15033.44
3 | Манометр МТИ 0-250кПа кл.0,6 | ШТ | 0006617541 | 2000 | 1035 | 4 | 2022 | 3758.36 | 15033.44
4 | Манометр МТИ 0-250кПа кл.0,6 | ШТ | 0006906747 | 2000 | 1035 | 4 | 2022 | 4521 | 18084
5 | Клапан угловой 15с13бк1 DN6 | ШТ | 0006640795 | 2000 | 1035 | 18 | 2022 | 2142.73 | 38569.07
6 | Клапан угловой 15с13бк1 DN6 | ШТ | 0006640796 | 2000 | 1035 | 18 | 2022 | 2142.73 | 38569.07
7 | Клапан угловой 15с13бк1 DN6 | ШТ | 0006951927 | 2000 | 1035 | 18 | 2022 | 6120 | 110160
8 | Клапан ARI-SAFE 55.901 DN20/32 PN40 4,6- | ШТ | 0006522301 | 3000 | 1000 | 2 | 2024 | 147885.9 | 295771.79
9 | Клапан ARI-STEVI 35 460 0150 G1 | ШТ | 0006522303 | 3000 | 1000 | 8 | 2022 | 583329.85 | 4666638.82
10 | Клапан ARI-FABA-Plus 35 046 01500G1 | ШТ | 0006522304 | 3000 | 1000 | 4 | 2022 | 198269.97 | 793079.87
11 | Клапан мембранный DV5-MMBW14-H-A-316 | ШТ | 0006753649 | 3000 | 1000 | 2 | 2024 | 34367.05 | 68734.1
12 | Насос CNP CDMF65-4-2FSWSC КОФ PN16/DN100 | ШТ | 0007107908 | 3000 | 1000 | 1 | 2023 | 277046.67 | 277046.67
13 | Насос CNP CDMF65-4-2FSWSC КОФ PN16/DN100 | ШТ | 0007196823 | 3000 | 1000 | 2 | 2023 | 277046.67 | 554093.33
14 | Насос CNP CDMF65-4-2FSWSC КОФ PN16/DN100 | ШТ | 0007196846 | 3000 | 1000 | 1 | 2023 | 277046.67 | 277046.67
15 | Блок Элемер-БК-Е10-40…+170-t2580ТЗ-1И-5М | ШТ | 0006868001 | 3000 | 1000 | 5 | 2025 | 17859 | 89295
16 | Блок Элемер-БК-Е10-40…+170-t2580ТЗ-1И-5М | ШТ | 0006961307 | 3000 | 1000 | 5 | 2025 | 17859 | 89295
17 | Блок Элемер-БК-Е-12-40…+170-t2580ТЗ-1И | ШТ | 0006557735 | 3000 | 1000 | 13 | 2025 | 12869 | 167297
18 | Датчик-реле уровня РОС 101-011-И-Т-0,1 | ШТ | 0006906131 | 3000 | 1000 | 4 | 2024 | 14940 | 59760
19 | Трансформатор ТПОЛ20-5P/5P-1500/1 Т3 | ШТ | 0006888139 | 3000 | 1000 | 1 | 2022 | 158040 | 158040
20 | Трансформатор ТВГ24-I-5P/5P/5P-6000/1 Т3 | ШТ | 0007067951 | 3000 | 1000 | 6 | 2023 | 505790 | 3034740
21 | Трансформатор напр. ЗНОЛ.06-20Т3 20000/ | ШТ | 0006499095 | 3000 | 1000 | 1 | 2022 | 74230 | 74230
22 | Светильник ПЛАФОН ВС-15-П-П16-ТР-230-20- | ШТ | 0006572625 | 3000 | 1000 | 8 | 2026 | 7920 | 63360
23 | Преобразователь РОСА-10/М3 -10...+40°C | ШТ | 0006961296 | 3000 | 1000 | 2 | 2024 | 77462 | 154924
24 | Преобразователь АИР30M TG13/0-1,6МПа | ШТ | 0006867991 | 3000 | 1000 | 6 | 2025 | 66340.68 | 398044.09
25 | Преобразователь АИР30M TG13/0-1,6МПа | ШТ | 0006961297 | 3000 | 1000 | 8 | 2024 | 66340.68 | 530725.45
26 | Преобразователь АИР30M CD7/0-40кПа/C04 | ШТ | 0006961299 | 3000 | 1000 | 3 | 2025 | 90833 | 272499
27 | Преобразователь АИР30M TGV9/-100-150кПа | ШТ | 0006961301 | 3000 | 1000 | 1 | 2025 | 73838 | 73838
28 | Преобразователь АИР30M CD9/0-160кПа/C04 | ШТ | 0006867996 | 3000 | 1000 | 2 | 2025 | 90833 | 181666
29 | Преобразователь АИР30M CD9/0-160кПа/C04 | ШТ | 0006961302 | 3000 | 1000 | 9 | 2025 | 90833 | 817497
30 | Преобразователь АИР30M TG11/0-600кПа | ШТ | 0006867997 | 3000 | 1000 | 1 | 2025 | 73838 | 73838
31 | Преобразователь АИР30M TG11/0-600кПа | ШТ | 0006961303 | 3000 | 1000 | 2 | 2025 | 73838 | 147676
32 | Преобразователь АИР30M CD9/0-160кПа/C04 | ШТ | 0006867998 | 3000 | 1000 | 3 | 2024 | 96278 | 288834
33 | Преобразователь АИР30M CD9/0-160кПа/C04 | ШТ | 0006961304 | 3000 | 1000 | 3 | 2024 | 96278 | 288834
34 | Преобразователь АИР30M CD4/0-10кПа/C04 | ШТ | 0006557731 | 3000 | 1000 | 1 | 2024 | 67200 | 67200
35 | Преобразователь АИР30M CD4/0-10кПа/C04 | ШТ | 0006867999 | 3000 | 1000 | 1 | 2024 | 101228 | 101228
36 | Преобразователь АИР30M CD4/0-10кПа/C04 | ШТ | 0006961305 | 3000 | 1000 | 1 | 2024 | 101228 | 101228
37 | Преобразователь АИР30M TG13/0-1МПа/C04 | ШТ | 0006961306 | 3000 | 1000 | 1 | 2024 | 74415 | 74415
38 | Трубка | ШТ | 0006812780 | 5000 | 1007 | 316 | 2022 | 8287.18 | 2618750
39 | Трубка | ШТ | 0006906809 | 5000 | 1007 | 316 | 2022 | 8287.18 | 2618750
40 | Трубка | ШТ | 0007262985 | 5000 | 1007 | 316 | 2023 | 8287.18 | 2618750
41 | Трубка теплообменная | ШТ | 0006822817 | 5000 | 1007 | 448 | 2022 | 7144.31 | 3200650
42 | Трубка теплообменная | ШТ | 0006836687 | 5000 | 1007 | 448 | 2022 | 7144.31 | 3200649.38
43 | Трубка теплообменная | ШТ | 0006938269 | 5000 | 1007 | 448 | 2022 | 7144.31 | 3200650
44 | Трубка теплообменная | ШТ | 0007208314 | 5000 | 1007 | 448 | 2023 | 7144.31 | 3200650
45 | Крюк однорогий | ШТ | 0006630588 | 5000 | 1017 | 2 | 2026 | 48000 | 96000
46 | Строп | ШТ | 0006750479 | 5000 | 1017 | 1 | 2022 | 21153.85 | 21153.85
47 | Строп | ШТ | 0006787488 | 5000 | 1017 | 1 | 2022 | 61538.46 | 61538.46
48 | Строп | ШТ | 0006750475 | 5000 | 1017 | 2 | 2022 | 24615.38 | 49230.76
49 | Строп | ШТ | 0006750476 | 5000 | 1017 | 1 | 2022 | 32403.85 | 32403.85
50 | Строп | ШТ | 0006750478 | 5000 | 1017 | 1 | 2022 | 37596.15 | 37596.15
51 | Строп | ШТ | 0006750477 | 5000 | 1017 | 1 | 2022 | 55096.15 | 55096.15
52 | Строп | ШТ | 0006587310 | 5000 | 1017 | 1 | 2023 | 1634.44 | 1634.44
53 | Строп | ШТ | 0006570780 | 5000 | 1017 | 1 | 2022 | 2727.27 | 2727.27
54 | Строп | ШТ | 0006787494 | 5000 | 1017 | 2 | 2023 | 300961.54 | 601923.08
55 | Строп | ШТ | 0006989942 | 5000 | 1017 | 2 | 2022 | 34615.38 | 69230.76
56 | Строп | ШТ | 0006989467 | 5000 | 1017 | 1 | 2022 | 126923.08 | 126923.08
57 | Строп | ШТ | 0006989468 | 5000 | 1017 | 1 | 2022 | 107692.31 | 107692.31
58 | Коробка КП13-Пр ВШПА.421412.1485 | ШТ | 0006652812 | 5000 | 1017 | 1 | 2023 | 18000 | 18000
59 | Коробка КП13-Пр ВШПА.421412.1485 | ШТ | 0006652814 | 5000 | 1017 | 1 | 2023 | 18000 | 18000
60 | Комплект деталей обшивки турбины | ШТ | 0007016383 | 2000 | 1020 | 1 | 2023 | 11296880 | 11296880
61 | Прокладка | ШТ | 0006696731 | 2000 | 1035 | 2 | 2022 | 2550 | 5100
62 | Прокладка | ШТ | 0006908081 | 2000 | 1035 | 2 | 2022 | 1200 | 2400
63 | Прокладка | ШТ | 0006908082 | 2000 | 1035 | 1 | 2022 | 1780 | 1780
64 | Прокладка | ШТ | 0006908075 | 2000 | 1035 | 1 | 2022 | 1380 | 1380
65 | Прокладка | ШТ | 0006908076 | 2000 | 1035 | 1 | 2022 | 3550 | 3550
66 | Прокладка | ШТ | 0006908079 | 2000 | 1035 | 1 | 2022 | 1350 | 1350
67 | Прокладка | ШТ | 0006908080 | 2000 | 1035 | 2 | 2022 | 4100 | 8200
68 | Электродвигатель 5А200М4УПУ3 М3081 | ШТ | 0007024492 | 2000 | 1035 | 1 | 2024 | 134500 | 134500
69 | Коробка клеммн.КК-20 ПЭ-1.5/2/0.8-20-01 | ШТ | 0006820713 | 2000 | 1035 | 1 | 2022 | 16131.79 | 16131.79
70 | Коробка клеммн.КК-20 ПЭ-1.5/2/0.8-20-01 | ШТ | 0006820714 | 2000 | 1035 | 1 | 2022 | 16131.79 | 16131.79
71 | Клапан угл.15с13бк1 (КЗ 24028) DN6; РN25 | ШТ | 0006640797 | 2000 | 1035 | 20 | 2022 | 2142.73 | 42854.52
72 | Клапан угл.15с13бк1 (КЗ 24028) DN6; РN25 | ШТ | 0006640798 | 2000 | 1035 | 20 | 2022 | 2142.73 | 42854.52
73 | Клапан угл.15с13бк1 (КЗ 24028) DN6; РN25 | ШТ | 0006772147 | 2000 | 1035 | 8 | 2024 | 3500 | 28000
74 | Клапан 15нж13бк(ВИЛН.491211.008)DN6 PN25 | ШТ | 0006951928 | 2000 | 1035 | 6 | 2022 | 6480 | 38880
75 | Клапан 15с22нж DN150 PN40 исп.3 ст.20Л | ШТ | 0006802258 | 2000 | 1035 | 1 | 2022 | 39958.33 | 39958.33
76 | Клапан 15с22нж DN150 PN40 исп.3 ст.20Л | ШТ | 0006802259 | 2000 | 1035 | 1 | 2022 | 39958.33 | 39958.33
77 | Клапан запорный Т-107бУЗ DN50; РN100 | ШТ | 0006802260 | 2000 | 1035 | 1 | 2022 | 48977.5 | 48977.5
78 | Клапан запорный Т-107бУЗ DN50; РN100 | ШТ | 0006802261 | 2000 | 1035 | 1 | 2022 | 48977.5 | 48977.5
79 | Кран шаровой КШ.П.010.016-01 DN10; PN16 | ШТ | 0006589006 | 2000 | 1035 | 6 | 2022 | 5659 | 33954
80 | Кран шаровой КШ.П.010.016-01 DN10; PN16 | ШТ | 0006653362 | 2000 | 1035 | 6 | 2022 | 5174 | 31044
81 | Кран КШ.Ф.025.016-01 DN25; PN16(ОФ,креп. | ШТ | 0006589007 | 2000 | 1035 | 2 | 2022 | 15379 | 30758
82 | Кран КШ.Ф.025.016-01 DN25; PN16(ОФ,креп. | ШТ | 0006653363 | 2000 | 1035 | 2 | 2022 | 10587 | 21174
83 | Кран ПРМБ.491816.007-03 ст.20,DN50 PN1,6 | ШТ | 0007155961 | 2000 | 1035 | 10 | 2025 | 31550 | 315500
84 | Кран ПРМБ.491811.003-06 | ШТ | 0007155962 | 2000 | 1035 | 3 | 2025 | 38800 | 116400
85 | Реле MW1XXU345-ZZZZ-71-ZZ-Z2Z-ZZ | ШТ | 0007122118 | 2000 | 1035 | 8 | 2023 | 53563.15 | 428505.2
86 | Реле MW1XXU345-ZZZZ-71-ZZ-Z2Z-ZZ | ШТ | 0007122119 | 2000 | 1035 | 8 | 2023 | 53563.15 | 428505.2
87 | Реле MW1XXU345-ZZZZ-71-ZZ-Z2Z-ZZ | ШТ | 0007122120 | 2000 | 1035 | 8 | 2023 | 53563.15 | 428505.2
88 | Реле MW1XXU363-ZZZZ-71-ZZ-Z2Z-ZZ 0 | ШТ | 0006955928 | 2000 | 1035 | 6 | 2022 | 45055.71 | 270334.24
89 | Реле MW1XXU363-ZZZZ-71-ZZ-Z2Z-ZZ 0 | ШТ | 0006955929 | 2000 | 1035 | 6 | 2022 | 45055.71 | 270334.24
90 | Реле MW1XXU363-ZZZZ-71-ZZ-Z2Z-ZZ 0 | ШТ | 0006955930 | 2000 | 1035 | 6 | 2022 | 45055.71 | 270334.24
91 | Механизм МЭОФ-40/63-0,63М-08 У2 220V | ШТ | 0006617550 | 2000 | 1035 | 1 | 2022 | 19666.4 | 19666.4
92 | Уравнемер УПВ DIN 65/6/C-L1540/M1200 | ШТ | 0006637747 | 2000 | 1035 | 1 | 2023 | 212816.24 | 212816.24
93 | Кран КШ.П.010.016-01 DN10 PN1,6 МПа | ШТ | 0007006257 | 2000 | 1035 | 12 | 2025 | 5255 | 63060
94 | Электромагнит МП-201 220 В ПВ=100 % IP20 | ШТ | 0006308134 | 2000 | 1035 | 1 | 2026 | 14500 | 14500
95 | Клапан модульный LIMM-3/100 50 Atos | ШТ | 0007109842 | 2000 | 1035 | 2 | 2025 | 17043.95 | 34087.9
96 | Клапан модульный LIMM-3/100 50 Atos | ШТ | 0007109843 | 2000 | 1035 | 2 | 2025 | 17043.95 | 34087.89
97 | Тарелка картр. клап. SC LI-32352 30 Atos | ШТ | 0007109840 | 2000 | 1035 | 1 | 2025 | 16889.06 | 16889.06
98 | Тарелка картр. клап. SC LI-32352 30 Atos | ШТ | 0007109841 | 2000 | 1035 | 2 | 2025 | 16889.06 | 33778.12
99 | Агрегат НМШ5-25-1-4/25-5 У3 эл.дв. 5,5 | ШТ | 0007472025 | 2000 | 1035 | 1 | 2025 | 220000 | 220000
100 | Термопреобразователь ТСП 012.03-On-Pt100 | ШТ | 0006688403 | 2000 | 1035 | 3 | 2024 | 3170 | 9510
101 | Термопреобразователь ТСП 012.03-On-Pt100 | ШТ | 0006688412 | 2000 | 1035 | 4 | 2022 | 3170 | 12680
102 | Термопреобразователь ТСП 012.03-On-Pt100 | ШТ | 0006688421 | 2000 | 1035 | 2 | 2024 | 3170 | 6340
103 | Термопреобразователь ТСП 012.03-On-Pt100 | ШТ | 0006688430 | 2000 | 1035 | 2 | 2022 | 3170 | 6340
104 | Индуктор гибкий ИНШГ 18-470-180 Амбит | ШТ | 0006844049 | 2000 | 1035 | 2 | 2022 | 37200 | 74400
105 | Коробка клеммная КС-А-151511 Ризур | ШТ | 0006713627 | 2000 | 1035 | 1 | 2022 | 11000 | 11000
106 | Коробка клеммная КС-А-151511 Ризур | ШТ | 0006713628 | 2000 | 1035 | 1 | 2022 | 11000 | 11000
107 | Коробка клеммная КС-А-111109 Ризур | ШТ | 0006713623 | 2000 | 1035 | 4 | 2022 | 8900 | 35600
108 | Коробка клеммная КС-А-111109 Ризур | ШТ | 0006713626 | 2000 | 1035 | 2 | 2022 | 8900 | 17800
109 | Коробка клеммная КС-А-111109 Ризур | ШТ | 0006713629 | 2000 | 1035 | 2 | 2022 | 8900 | 17800
110 | Коробка клеммная КС-А-111109 Ризур | ШТ | 0006713630 | 2000 | 1035 | 2 | 2022 | 8900 | 17800
111 | Коробка клеммная КС-А-111109 Ризур | ШТ | 0006713632 | 2000 | 1035 | 3 | 2022 | 8900 | 26700
112 | Коробка клеммная КС-А-111109 Ризур | ШТ | 0006713633 | 2000 | 1035 | 3 | 2022 | 8900 | 26700
113 | Коробка клеммная КС-А-232011 РИЗУР | ШТ | 0006713624 | 2000 | 1035 | 2 | 2022 | 19900 | 39800
114 | Термопреобразователь ТСП 012.03-Оп(F3) | ШТ | 0006688397 | 2000 | 1035 | 6 | 2026 | 3155 | 18930
115 | Термопреобразователь ТСП 012.03-Оп(F3) | ШТ | 0006688406 | 2000 | 1035 | 6 | 2026 | 3155 | 18930
116 | Термопреобразователь ТСП 012.03-Оп(F3) | ШТ | 0006688415 | 2000 | 1035 | 2 | 2026 | 3155 | 6310
117 | Термопреобразователь ТСП 012.03-Оп(F3) | ШТ | 0006688424 | 2000 | 1035 | 2 | 2026 | 3155 | 6310
118 | Наконечник НШВИ 0,75-10 сечение 0,75 | КМП | 0006538676 | 2000 | 1035 | 24 | 2023 | 0.36 | 8.64
119 | ТХА 002.01В-ХА(K)-2-2-И-2000-4,5-О-600-П | ШТ | 0006688396 | 2000 | 1035 | 8 | 2026 | 4965 | 39720
120 | ТХА 002.01В-ХА(K)-2-2-И-2000-4,5-О-600-П | ШТ | 0006688405 | 2000 | 1035 | 8 | 2026 | 4965 | 39720
121 | ТХА 002.01В-ХА(K)-2-2-И-2000-4,5-О-600-П | ШТ | 0006688423 | 2000 | 1035 | 2 | 2026 | 4965 | 9930
122 | Коробка КП13-Пр ВШПА.421412.1485 | ШТ | 0006591355 | 2000 | 1035 | 1 | 2023 | 9570 | 9570
123 | Тензорезистор SG-6/120-LY11 Omega | ШТ | 0006415849 | 2000 | 1035 | 70 | 2026 | 1582.75 | 110792.5
124 | Выключатель концевой WL01CA2 Omron | ШТ | 0006911170 | 2000 | 1035 | 33 | 2025 | 3003.79 | 99125.07
125 | Тензорезистор SGD-1.5/120-LY11 Omega | ШТ | 0006317804 | 2000 | 1035 | 20 | 2025 | 1582.75 | 31655
126 | Тензорезистор SGD-1.5/120-LY11 Omega | ШТ | 0006421649 | 2000 | 1035 | 20 | 2025 | 1582.75 | 31655
127 | Заготовка D120х68 БрО5Ц5С5 ГОСТ 613-79 | ШТ | 0006308697 | 5000 | 1042 | 4 | 2021 | 14490 | 57960
128 | Заготовка D55x50 БрО5Ц5С5 ГОСТ 613-79 | ШТ | 0007031904 | 5000 | 1042 | 1 | 2022 | 1756.1 | 1756.1
129 | Заготовка D90x50 БрО5Ц5С5 ГОСТ 613-79 | ШТ | 0007031915 | 5000 | 1042 | 1 | 2022 | 4703.9 | 4703.9
130 | Заготовка D30x45 БрО5Ц5С5 ГОСТ 613-79 | ШТ | 0007031901 | 5000 | 1042 | 1 | 2022 | 476 | 476
131 | Днище (заготовка для дет. 1582597 и дет. | ШТ | 0006871898 | 5000 | 1048 | 2 | 2022 | 218500 | 437000
132 | Фланец (Заготовка для 1582940) | ШТ | 0006915014 | 5000 | 1048 | 2 | 2022 | 181300 | 362600
133 | Фланец (Заготовка для 1582940) | ШТ | 0007179667 | 5000 | 1048 | 2 | 2023 | 238000 | 476000
134 | Фланец (Заготовка для 1582940) | ШТ | 0007179668 | 5000 | 1048 | 2 | 2023 | 238000 | 476000
135 | Фланец (Заготовка для 1582940) | ШТ | 0007179669 | 5000 | 1048 | 2 | 2023 | 238000 | 476000
136 | Днище (Заготовка) | ШТ | 0006977500 | 5000 | 1048 | 1 | 2023 | 796990 | 796990
137 | Днище (Заготовка) | ШТ | 0007073059 | 5000 | 1048 | 1 | 2023 | 796990 | 796990
138 | Днище (Заготовка) | ШТ | 0007073060 | 5000 | 1048 | 1 | 2023 | 796990 | 796990
139 | Днище (Заготовка) | ШТ | 0007073064 | 5000 | 1048 | 1 | 2023 | 796990 | 796990
140 | Днище (Заготовка) | ШТ | 0007073066 | 5000 | 1048 | 1 | 2023 | 796990 | 796990
141 | Днище (Заготовка) | ШТ | 0007105050 | 5000 | 1048 | 3 | 2023 | 796990 | 2390970
142 | Днище (Заготовка) | ШТ | 0006736276 | 5000 | 1048 | 2 | 2023 | 736850 | 1473700
143 | Днище (Заготовка) | ШТ | 0006929214 | 5000 | 1048 | 3 | 2023 | 736850 | 2210550
144 | Днище (Заготовка) | ШТ | 0007073051 | 5000 | 1048 | 1 | 2023 | 736850 | 736850
145 | Днище (Заготовка) | ШТ | 0007073054 | 5000 | 1048 | 1 | 2023 | 736850 | 736850
146 | Днище (Заготовка) | ШТ | 0007073055 | 5000 | 1048 | 1 | 2023 | 736850 | 736850
147 | Круг 300х810 10Х9МФБ ТТ 630-335 Поковка | ШТ | 0006414991 | 5000 | 1048 | 1 | 2021 | 172000 | 172000
148 | Квадрат 300х300х530 20 Поковка | ШТ | 0006661927 | 5000 | 1048 | 1 | 2022 | 43610 | 43610
149 | Квадрат 300х300х2600 Поковка | ШТ | 0006778684 | 5000 | 1048 | 1 | 2022 | 280770 | 280770
150 | Комплект эжекторов основных | ШТ | 0007106500 | 2000 | 1049 | 1 | 2023 | 10540333 | 10540333
151 | Комплект эжекторов основных | ШТ | 0007114362 | 2000 | 1049 | 1 | 2023 | 10540333 | 10540333
152 | Переключатель 150514 КЭАЗ | ШТ | 0006787800 | 3000 | 1060 | 2 | 2023 | 2336.85 | 4673.69
153 | Переключатель 150514 КЭАЗ | ШТ | 0006806556 | 3000 | 1060 | 2 | 2023 | 2227.42 | 4454.84
154 | Блок защелки LA6DK20B Schneider Electric | ШТ | 0006450592 | 3000 | 1060 | 5 | 2026 | 4609.25 | 23046.25
155 | Втулка (заготовка для черт. 1579400) | ШТ | 0006297159 | 2000 | 1097 | 1 | 2021 | 113600 | 113600
156 | Кольцо | ШТ | 0006460815 | 2000 | 1097 | 1 | 2022 | 214800 | 214800
157 | Кольцо | ШТ | 0006888647 | 2000 | 1097 | 1 | 2022 | 213670.8 | 213670.8
158 | Кольцо | ШТ | 0007120130 | 2000 | 1097 | 1 | 2023 | 216200 | 216200
159 | Кольцо | ШТ | 0006460814 | 2000 | 1097 | 1 | 2022 | 195100 | 195100
160 | Кольцо | ШТ | 0006888646 | 2000 | 1097 | 1 | 2022 | 213670.8 | 213670.8
161 | Кольцо | ШТ | 0007120129 | 2000 | 1097 | 1 | 2023 | 224800 | 224800
162 | Кольцо | ШТ | 0006864451 | 2000 | 1097 | 1 | 2022 | 243590 | 243590
163 | Цилиндр ВД наружный верхняя половина | ШТ | 0006924172 | 2000 | 1097 | 1 | 2022 | 8872065.85 | 8872065.85
164 | Цилиндр ВД наружный верхняя половина | ШТ | 0007165949 | 2000 | 1097 | 1 | 2023 | 9534178.5 | 9534178.5
165 | Цилиндр ВД наружный нижняя половина | ШТ | 0006924173 | 2000 | 1097 | 1 | 2022 | 9668117.75 | 9668117.75
166 | Цилиндр ВД наружный нижняя половина | ШТ | 0007168847 | 2000 | 1097 | 1 | 2023 | 10389638.43 | 10389638.43
167 | Сектор обоймы | ШТ | 0006912071 | 2000 | 1097 | 2 | 2022 | 1398376.69 | 2796753.38
168 | Сектор обоймы | ШТ | 0006451821 | 2000 | 1097 | 2 | 2022 | 1463407.93 | 2926815.86
169 | Сектор обоймы | ШТ | 0006451823 | 2000 | 1097 | 2 | 2022 | 1421308.98 | 2842617.96
170 | Сектор обоймы | ШТ | 0006451825 | 2000 | 1097 | 2 | 2022 | 2230077.33 | 4460154.66
171 | Сектор обоймы | ШТ | 0006842693 | 2000 | 1097 | 2 | 2023 | 1158333 | 2316666
172 | Сектор обоймы | ШТ | 0006842694 | 2000 | 1097 | 2 | 2023 | 1158333 | 2316666
173 | Сектор обоймы | ШТ | 0006796804 | 2000 | 1097 | 2 | 2022 | 768788 | 1537576
174 | Сектор обоймы | ШТ | 0006812696 | 2000 | 1097 | 2 | 2022 | 1355000 | 2710000
175 | Сектор обоймы | ШТ | 0006863102 | 2000 | 1097 | 2 | 2023 | 768788 | 1537576
176 | Сектор обоймы | ШТ | 0006705005 | 2000 | 1097 | 1 | 2025 | 648347 | 648347
177 | Сектор обоймы | ШТ | 0006705005 | 2000 | 1097 | 1 | 2025 | 648347 | 648347
178 | Сектор обоймы | ШТ | 0006796803 | 2000 | 1097 | 2 | 2023 | 648347 | 1296694
179 | Сектор обоймы | ШТ | 0006930870 | 2000 | 1097 | 2 | 2022 | 1117000 | 2234000
180 | Сектор обоймы | ШТ | 0007078074 | 2000 | 1097 | 2 | 2023 | 648347 | 1296694
181 | Сектор обоймы | ШТ | 0006931167 | 2000 | 1097 | 2 | 2022 | 1133333 | 2266666
182 | Корпус стопорного клапана | ШТ | 0006748595 | 2000 | 1097 | 2 | 2025 | 4878183.51 | 9756367.01
183 | Коллектор | ШТ | 0006748596 | 2000 | 1097 | 2 | 2025 | 1780976.65 | 3561953.3
184 | Корпус стопорного клапана | ШТ | 0006922929 | 2000 | 1097 | 2 | 2022 | 5426200.9 | 10852401.79
185 | Квадрат 300х300х3020 Поковка | ШТ | 0006778683 | 5000 | 2073 | 1 | 2022 | 325752 | 325752
186 | Клапан сильф. КЗС 15нж66п DN50 PN40 Т3 | ШТ | 0007029469 | 3000 | 2111 | 3 | 2025 | 76625 | 229875
187 | Клапан сильф. КЗС 15нж66п DN50 PN40 Т3 | ШТ | 0007029469 | 3000 | 2111 | 9 | 2026 | 76625 | 689625
188 | Фланец 80-6-01-1-B-Ст 20-III | ШТ | 0006674707 | 3000 | 1000 | 16 | 2026 | 1077 | 17232
189 | Фланец 80-6-01-1-B-Ст 20-III | ШТ | 0009101304 | 3000 | 1000 | 2 | 2026 | 1077 | 2154
190 | Отвод 90-32х3,5 ГОСТ 17375-2001 | ШТ | 0006610438 | 5000 | 1017 | 1 | 2026 | 201.4 | 201.4
191 | Отвод 90-32х3,5 ГОСТ 17375-2001 | ШТ | 0006757712 | 5000 | 1017 | 1 | 2025 | 391.5 | 391.5
192 | Отвод 90-32х3,5 ГОСТ 17375-2001 | ШТ | 0006784673 | 5000 | 1017 | 4 | 2025 | 391.5 | 1566
193 | Переход К П-76х3,5-38х2,5 ГОСТ 17378 | ШТ | 0007488485 | 5000 | 1017 | 1 | 2023 | 266.13 | 266.13
194 | Тройник 76х3,5 ГОСТ 17376-2001 | ШТ | 0007488488 | 5000 | 1017 | 1 | 2023 | 724.45 | 724.45
195 | Компенсатор осевой 458348 Witzenmann | ШТ | 0006679579 | 5000 | 1017 | 2 | 2023 | 456059.2 | 912118.4
196 | Компенсатор осевой 458348 Witzenmann | ШТ | 0006679579 | 5000 | 1017 | 2 | 2023 | 456059.2 | 912118.4
197 | Компенсатор осевой 458348 Witzenmann | ШТ | 0006821518 | 5000 | 1017 | 4 | 2022 | 456059.2 | 1824236.8
198 | Компенсатор осевой 458348 Witzenmann | ШТ | 0007017711 | 5000 | 1017 | 4 | 2022 | 456059.2 | 1824236.8
199 | Компенсатор осевой 458348 Witzenmann | ШТ | 0007219875 | 5000 | 1017 | 4 | 2023 | 456059.2 | 1824236.8
200 | Механизм установки МУ10 НПП Вибробит | ШТ | 0006652808 | 5000 | 1017 | 1 | 2023 | 23600 | 23600
201 | Механизм установки МУ10 НПП Вибробит | ШТ | 0006652809 | 5000 | 1017 | 1 | 2023 | 23600 | 23600
202 | Механизм установки МУ10 НПП Вибробит | ШТ | 0006652810 | 5000 | 1017 | 1 | 2023 | 23600 | 23600
203 | Механизм установки МУ10 НПП Вибробит | ШТ | 0006652811 | 5000 | 1017 | 1 | 2023 | 23600 | 23600
204 | Механизм установки МУ10 НПП Вибробит | ШТ | 0006652813 | 5000 | 1017 | 1 | 2023 | 23600 | 23600
205 | Механизм установки МУ10 НПП Вибробит | ШТ | 0006652815 | 5000 | 1017 | 1 | 2023 | 23600 | 23600
206 | Механизм установки МУ10 НПП Вибробит | ШТ | 0007156088 | 5000 | 1017 | 2 | 2023 | 33040 | 66080
207 | Гильза РГАЖ 4.819.005-К-160-33/15- М33х2 | ШТ | 0006688429 | 2000 | 1035 | 2 | 2025 | 4060 | 8120
208 | Гильза РГАЖ 4.819.002-Ц-160-16-М20х1,5 | ШТ | 0006688404 | 2000 | 1035 | 3 | 2024 | 3265 | 9795
209 | Гильза РГАЖ 4.819.002-Ц-160-16-М20х1,5 | ШТ | 0006688413 | 2000 | 1035 | 4 | 2022 | 3265 | 13060
210 | Гильза РГАЖ 4.819.002-Ц-160-16-М20х1,5 | ШТ | 0006688422 | 2000 | 1035 | 2 | 2024 | 3265 | 6530
211 | Гильза РГАЖ 4.819.002-Ц-160-16-М20х1,5 | ШТ | 0006688431 | 2000 | 1035 | 2 | 2022 | 3265 | 6530
212 | Элемент фильтр. Coralon HC8304FCS39 Pal | ШТ | 0007030221 | 2000 | 1035 | 15 | 2024 | 6150 | 92250
213 | Муфта стыковочная Camlock 6" тип ALD | ШТ | 0007419237 | 2000 | 1035 | 2 | 2025 | 2233.1 | 4466.2
214 | Шайба для манометра 910.17 9090819 Wika | ШТ | 0006592752 | 2000 | 1035 | 4 | 2026 | 51.66 | 206.62
215 | Шайба для манометра 910.17 9090819 Wika | ШТ | 0006906780 | 2000 | 1035 | 8 | 2025 | 43.66 | 349.28
216 | Шайба для манометра 910.17 9090819 Wika | ШТ | 0006906781 | 2000 | 1035 | 6 | 2025 | 43.66 | 261.96
217 | Ниппель вварной G1/2" 9090568 Wika | ШТ | 0006767560 | 2000 | 1035 | 8 | 2023 | 39.49 | 315.93
218 | Ниппель вварной G1/2" 9090568 Wika | ШТ | 0006767601 | 2000 | 1035 | 8 | 2023 | 41.57 | 332.59
219 | Ниппель вварной G1/2" 9090568 Wika | ШТ | 0006767602 | 2000 | 1035 | 6 | 2023 | 41.57 | 249.44
220 | Штуцер пер. РГАЖ 4.168.006-M20х1,5-10,5 | ШТ | 0006688409 | 2000 | 1035 | 4 | 2026 | 465 | 1860
221 | Штуцер пер. РГАЖ 4.168.006-M20х1,5-10,5 | ШТ | 0006688418 | 2000 | 1035 | 2 | 2026 | 465 | 930
222 | Штуцер пер. РГАЖ 4.168.006-M20х1,5-10,5 | ШТ | 0006688427 | 2000 | 1035 | 2 | 2026 | 465 | 930
223 | Заглушка VSCH-R 3/4"/WD Gates | ШТ | 0007368640 | 2000 | 1035 | 2 | 2026 | 203.2 | 406.4
224 | Гайка накидная G1/2 9090495 Wika | ШТ | 0006592751 | 2000 | 1035 | 2 | 2026 | 233.92 | 467.83
225 | Прокладка черт. 1584073-01 | ШТ | 0006753081 | 2000 | 1035 | 1 | 2025 | 2100 | 2100
226 | Прокладка черт. 1584073-01 | ШТ | 0006908078 | 2000 | 1035 | 2 | 2025 | 2100 | 4200
227 | Фитинг прив. M8-WC-PBW8-316 8 мм Hikelok | ШТ | 0006753653 | 3000 | 2111 | 2 | 2025 | 1577.87 | 3155.74
228 | Фитинг прив. M8-WC-PBW8-316 8 мм Hikelok | ШТ | 0006753653 | 3000 | 2111 | 7 | 2025 | 1577.87 | 11045.09
229 | Адаптер Hz 8304kitwx Pall | ШТ | 0006304380 | 2000 | 1035 | 1 | 2024 | 48146.03 | 48146.03
230 | Адаптер Hz 8304kitwx Pall | ШТ | 0006531716 | 2000 | 1035 | 3 | 2024 | 48146.03 | 144438.08
231 | Расходомер Элемер-РВ/-/-/Т100/2,5/В/С/02 | ШТ | 0006634537 | 3000 | 1000 | 1 | 2022 | 145869 | 145869
232 | Расходомер Элемер-РВ/-/-/Т100/2,5/В/С/02 | ШТ | 0006748667 | 3000 | 1000 | 1 | 2022 | 145869 | 145869
233 | Манометр 232.50/160/0-1,6МПа 02.02 | ШТ | 0006531204 | 3000 | 1000 | 25 | 2024 | 5374.76 | 134368.9
234 | Система ТТ AD.001-0000.001.01.77.008 | ШТ | 0006873793 | 5000 | 1017 | 1 | 2026 | 19705255.52 | 19705255.52
235 | Головка торцевая A-656 Hytorc | ШТ | 0006608229 | 2000 | 1035 | 2 | 2023 | 2950 | 5900
236 | Головка торцевая A-656 Hytorc | ШТ | 0006608230 | 2000 | 1035 | 2 | 2023 | 2950 | 5900
237 | Вакуумметр ВПТИ-У2-М20х1,5-0,1...0МПа-1 | ШТ | 0006617538 | 2000 | 1035 | 1 | 2026 | 3273.36 | 3273.36
238 | Вакуумметр ВПТИ-У2-М20х1,5-0,1...0МПа-1 | ШТ | 0006617539 | 2000 | 1035 | 4 | 2026 | 3273.36 | 13093.44
239 | Вакуумметр ВПТИ-У2-М20х1,5-0,1...0МПа-1 | ШТ | 0006906748 | 2000 | 1035 | 4 | 2026 | 3939 | 15756
240 | Схема строповки нижней половины ЦСД внут | ШТ | 0007903485 | 2000 | 2212 | 2 | 2026 | 9349.41 | 18698.81